Приложение №7.2

к концессионному соглашению

от «\_\_\_»\_\_\_202 г. №.

**Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера**

**в отношении объектов теплоснабжения-котельная и тепловые сети, расположенные по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Садовый, ул. Лесная.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. (без учета НДС) | 1240,07 | | | | | | | | | | | |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нормативный уровень прибыли | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности** | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 156,18 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,00757 | 0,00757 | 0,00757 | 0,00757 | 0,00757 | | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (вода) | Гкал  /кв.м. | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,36 | | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед/1 Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед/1 км | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Концедент**  Глава  Кременкульского сельского поселения  Сосновского муниципального района  Глинкин А.В.  М.П. | **Концессионер**  Директор  ООО Инжиниринговая компания «Модернизация  коммунальных систем»  Пыщева Е.А.  М.П. | |  |  | | **Субъект**  Заместитель Губернатора  Челябинской области  Шаль С.В. |  | |  |
|  |  |